水道施設点検表（自己水源）

| 点検事項 |  | 点検項目 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 源 | 水源の状態 | １ | 水源の清潔保持・汚染防止措置は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浄 水 設 備 等 | 浄水設備の状態 | ２ | ろ過能力が過負荷とならないよう維持しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３ | 沈砂槽等の清潔保持・汚染防止措置は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ４ | 漏水・水圧等の対策は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ポ ン プ 等 設 備 | ポンプ等の状態 | ５ | ポンプ室内は清潔に保持しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ６ | ポンプ類に異常な騒音・振動はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ７ | ポンプから水漏れしていないか。（グランドパッキンの交換） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水管等の状態 | ８ | 給水管等に亀裂・漏水箇所がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消 毒 設 備 | 消毒設備の状態 | ９ | 注入量は適正であるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 液の漏れはないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 薬液タンクの液量は十分か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 水 槽 ・ 高 置 水 槽 の 外 観 検 査 | 水槽周囲の状態 | 12 | 関係者以外の立入禁止措置を講じているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 水槽の周囲は清潔に保持しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水槽本体の状態 | 14 | 亀裂、漏水箇所がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 雨水等が入り込む開口部や接合部の隙間がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 水槽の上床盤には、不要な設備、機器等が置かれていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | マンホールの状態（立ち上げ・防水・施錠等）は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | オーバーフロー管・通気管の防虫網は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | オーバーフローと排水ますとは直接連結されていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水槽内部の状態 | 20 | 水中及び水面に異常な物質がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 汚泥、赤錆等の沈積物、内部の汚れ等が異常にないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 給水施設以外の配管設備等が設置されていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 | 貯水槽の清掃 | 23 | 清掃は年１回定期に行われているか | 【清掃実施日】 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定期の水質検査 | 24 | 定期の水質検査（おおむね６カ月ごと）は実施しているか | 【検査実施日】 年 月 日 【項目】全項目・必須項目 【結果】適合・不適合（項目： ） 【検査実施日】 年 月 日 【項目】全項目・必須項目 【結果】適合・不適合（項目： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康診断 | 25 | 腸内細菌検査は年１回以上実施しているか | 【検査実施日】 年 月 日 【結果】 適合・不適合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定基準　（○：良好　　△：不十分　　×：不良）

水道施設点検表（上水受水）

| 点検事項 |  | 点検項目 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ポ ン プ 等 設 備 | ポンプ等の状態 | １ | ポンプ室内は清潔に保持しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２ | ポンプ類に異常な騒音・振動はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３ | ポンプから水漏れはないか（グランドパッキンの交換） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水管等の状態 | ４ | 給水管等に亀裂・漏水箇所がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 水 槽 ・ 高 置 水 槽 の 外 観 検 査 | 水槽周囲の状態 | ５ | 関係者以外の立入禁止措置を講じているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ６ | 水槽の周囲は清潔に保持しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水槽本体の状態 | ７ | 亀裂、漏水箇所がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ８ | 雨水等が入り込む開口部や接合部の隙間がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ９ | 水槽の上床盤には、不要な設備、機器等が置かれていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | マンホールの状態（立ち上げ・防水・施錠等）は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | オーバーフロー管・通気管の防虫網は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | オーバーフローと排水ますとは直接連結されていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水槽内部の状態 | 13 | 清掃は年１回定期に行われているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 水中及び水面に異常な物質がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 汚泥、赤錆等の沈積物、内部の汚れ等が異常にないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 給水施設以外の配管設備等が設置されていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 質 検 査 | 色 | 17 | 水に異常な色が認められないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 濁り | 18 | 水に異常な濁りが認められないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 臭味 | 19 | 水に異常な臭気及び味が認められないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 残留塩素 | 20 | 残留塩素は0.1mg/l以上保持されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定基準　（○：良好　　△：不十分　　×：不良）